Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Warszawa, dnia 09.10.2019 r.

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4



**Informacja o zmianach w przetargu nieograniczonym na modernizację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) w Zamku Królewskim w Warszawie**

**(sygn. ZZ-2110-9/2019)**

Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w następujących dokumentach:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. SIWZ,
3. Załącznik nr 4 do SIWZ,
4. Załącznik nr 5 do SIWZ,
5. Załącznik nr 10 do SIWZ.

Dodany został załącznik nr 11 do SIWZ.

Szczegółowy opis zmian:

Ad 1)

* W rozdziale 1 pkt 1.4 lit. d) tiret 1 dodaje się: „(dotyczy okablowania łączącego linie w pętle, oraz doprowadzenia okablowania do sterowników KD wg projektu)”,
* W rozdziale 2 pkt 2.3 ppkt 2.3.1 lit. d) tiret 1 dodaje się: „(dotyczy okablowania łączącego linie w pętle, oraz doprowadzenia okablowania do sterowników KD wg projektu)”.

Ad 2)

* W rozdziale 3 SIWZ pkt 22 zmieniono: „w rozdziale 3 pkt 9” na: „w rozdziale 3 pkt 17.”,
* W rozdziale 10 SIWZ pkt 1 ppkt 1) zmieniono: „w rozdziale 3 ust. 3 pkt 23) SIWZ” na: „w rozdziale 3 pkt. 23 ppkt 1) SIWZ”,
* W załącznikach do SIWZ dodaje się: „załącznik nr 11 Klauzula RODO.”.

Ad 3)

W punkcie 4 zmieniono: „w rozdziale 3 ust. 3 pkt 23) SIWZ” na: „w rozdziale 3 pkt. 23 ppkt 1) SIWZ”.

Ad 4)

W lit. A pkt 1 ppkt 1) dodaje się: „ - 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,”.

Ad 5)

* W § 4 ust. 14 zmienia się: „w rozdziale 3 pkt 9.” na: „w rozdziale 3 pkt 17.”,
* W § 5 ust. 2 pkt 1) zmienia się: „w branży konstrukcyjno-budowlanej Pan(i)………...” na „w branży ogólno-budowlanej Pan(i)………...”.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Jarosław Wójtowicz

I Zastępca Dyrektora

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

ds. Zarządzania