Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Warszawa dn. 15.10.2019 r.

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej,

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4

NIP 5260001312 REGON: 000860582



Do wszystkich uczestników postępowania na „modernizację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP w Zamku Królewskim w Warszawie” ZZ-2110-10/2019

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

**„na modernizację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP w Zamku Królewskim w Warszawie”**

**– ZZ-2110-10/2019.**

Zamek Królewski – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej w Warszawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do ogłoszenia
o zamówieniu. Jednocześnie zmianie uległ załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy. Poniżej przekazujemy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowy opis tego zakresu w umowie w § 4 ust. 6 lit. d.

**Odpowiedź**:

Przy każdym urządzeniu do którego dochodzi napięcie 230V należy wykonać taki pomiar w porozumieniu z kierownikiem działu TE i sporządzić z tego protokół.

**Pytanie nr 2**

W umowie § 7 ust. 2 Prosimy o wskazanie stałego przewidywanego terminu.

**Odpowiedź**:

Pkt 2 Ponieważ jest to system sygnalizacji pożaru czas usunięcia awarii nie powinien być dłuższy niż 24 h (w wyjątkowych przypadkach gdy trzeba wymienić element którego wykonawca nie ma na stanie magazynowym na prośbę wykonawcy można ten czas rozsądnie wydłużyć o czas potrzebny na transport uszkodzonego elementu).

**Pytanie nr 3**

Prosimy wyjaśnienie czy kary są naliczane od etapu I i etapu II niezależnie czy też od wartości całkowitej przedmiotu Umowy.

**Odpowiedź**:

Od wartości całkowitej przedmiotu umowy.

/-/ Jarosław Wójtowicz

I Zastępca Dyrektora

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

ds. Zarządzania